存档报告电子版网上公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 安全评价单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 项目名称: | 中国石油天然气股份有限公司江西吉安峡江颖溪加油站安全现状评价 |
| 简 介: | |
| 中国石油天然气股份有限公司江西吉安峡江颖溪加油站是从事成品油经营的企业，主要经营汽油，柴油。位于江西省吉安市峡江县水边镇武溪村。本站现有4个埋地双层卧式储罐，其中容量为30m3的95#汽油储罐1个，容量为30m3的92#汽油储罐1个，容量为30m3的0#柴油储罐2个。储罐总容量为120m3，按柴油储罐折半计算，折算总容量为90m3，为三级加油站。 | |
| 安全评价项目组长: | 郑 强 |
| 技术负责人: | 周红波 |
| 过程控制负责人: | 檀廷斌 |
| 评价报告编制人: | 万宇浩 |
| 报告审核人: | 黄香港 |
| 参与评价工作的安全评价师: | 郑强、谢寒梅、王波、李景龙、王书杰 |
| 注册安全工程师: | 万宇浩 |
| 技术专家: |  |
| 到现场开展安全评价工作的人员名单: | 万宇浩、郑强 |
| 时间和主要任务: | 时间：2025.7.2-2025.8.15；主要任务：安全现状评价报告编制 |
| 评价报告: | |
| 评价结论：  1、该加油站为成品油零售企业，属三级加油站；  2、依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该加油站加油区、油罐区的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。  3、该加油站危险度评价，油罐区为低度危险。同时加油站设置了液位监控仪、泄漏检测仪等安全设施，危险性可控制在可接受范围内。  4、该加油站不存在重大生产安全事故隐患。  5、该加油站平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。  6、该加油站安全生产管理制度齐全，执行情况良好，可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。  **综合所述：该加油站达到安全生产经营的标准，符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）的安全要求。** | |
| 提交时间: | 2025.08.04 |
| e81fea4de361f7275632edc9cf7b2b6 | |